Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект промышленной мебели | Комплект промышленной мебели, в составе: 1) Скомплектованные рабочие места: В составе: 1.1) Стол промышленный антистатический 30 шт. -Ширина не менее 1800, не более 1900 мм; -Глубина не менее 900, не более 1000 мм; -Максимальная нагрузка не менее 300 кг; -Регулировка высоты столешницы в диапазоне от 650 до 950 мм; -Температурная стойкость столешницы не менее 300 градусов Цельсия; -Толщина столешницы не менее 23 мм; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Материал рабочих поверхностей: ламинированное МДФ, покрытое антистатическим бумажно-слоистым пластиком, изготовленным при высоком давлении; -Цвет поверхностей RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; 1.2) Стол промышленный антистатический приставной угловой 30 шт.: Стол приставной угловой предназначен для увеличения рабочего пространства и оптимального заполнения рабочей зоны. -Ширина не менее 1200, не более 1300 мм; -Глубина не менее 500, не более 600 мм; -Регулируемая высота столешницы в диапазоне от 650 до 950 мм; Максимальная нагрузка не менее 100 кг; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Материал рабочих поверхностей: ламинированное МДФ, покрытое антистатическим бумажно-слоистым пластиком, изготовленным при высоком давлении; -Цвет поверхностей: RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; 1.3) Тумба подвесная металлическая антистатическая 30 шт.: Металлическая тумба предназначена для хранения инструментов и компонентов; -Ширина не менее 490, не более 590 мм; -Глубина не менее 580, не более 680 мм; -Высота не менее 350, не более 450 мм; Выдвижные ящики с механизмом легкого скольжения не менее 3 шт; Центральный замок на ящиках; На каждом ящике ручка; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Цвет поверхностей: RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; 1.4) Стул антистатический 30 шт.: Стул обеспечивает удобство работы и антистатическую безопасность. Металлический каркас. Сидение и спинка стула должны быть изготовлены из мягкого пенополиуретана, выдерживающего обработку дезинфицирующими и моющими средствами, обладающие повышенной износостойкостью, кислотостойкостью, ударной прочностью, устойчивы к кратковременному воздействию температуры не менее 300 °С. -Размер сидения не менее 460x425 мм; -Размер спинки не менее 410x310 мм; -Регулировка сидения по высоте в диапазоне от 380 до 510 мм; -Регулировка угла наклона спинки; -Максимальная нагрузка на стул не менее 120 кг; В комплекте: антистатические колёса. 1.5) Стойки, 30 компл.: Для оснащения и установки на рабочее место дополнительного оборудования и элементов, таких как полки для приборов и оборудования, панели перфорированные, комплекта освещения; -Комплект метизов для крепления стоек, не менее 1 комплекта; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; 1.6) Полка приборная нижняя антистатическая, 30 шт. Ширина не менее 1800, не более 1900 мм; Ширина полки должна точно соответствовать ширине стола (п 1.1); Глубина не менее 400, не более 500 мм; Распределенная нагрузка на полку не менее 50 кг; -Материал рабочих поверхностей: ламинированное МДФ, покрытое антистатическим бумажно-слоистым пластиком, изготовленным при высоком давлении; -Цвет поверхностей RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; 1.7) Панель перфорированная 30 шт.: Панель, перфорированная предназначена для крепления и подвеса инструмента с помощью креплений и крючков для инструментов, обеспечивая эффективное хранение и организацию инструментов и принадлежностей за рабочим местом; Ширина не менее 1800 не более 1900 мм; Ширина панели должна точно соответствовать ширине стола (п 1.1); Высота не менее 325 не более 425 мм; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Цвет поверхностей RAL7035*; 1.8) Полка для приборов и оборудования антистатическая 60 шт. Ширина не менее 1800 не более 1900 мм; Ширина полки должна точно соответствовать ширине стола (п 1.1); Глубина не менее 400 не более 500 мм; Распределенная нагрузка на полку не менее 50 кг; Высота установки над столешницей регулируется в диапазоне от 100 до 900 мм; -Материал рабочих поверхностей: ламинированное МДФ, покрытое антистатическим бумажно-слоистым пластиком, изготовленным при высоком давлении; -Цвет поверхностей RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; 1.9) Комплект освещения светодиодный для столов 30 шт.: В комплект входит кронштейн для крепления освещения; Регулируется по высоте от уровня столешницы в диапазоне от 400 до 1400 мм; Регулируется направление потока света; Светильник светодиодный потребляемая мощность не более 75 Вт; Световой поток не менее 6000 Лм; Цветовая температура не менее 5000 К; Пыле-влагозащита не менее IP66; Класс энергетической эффективности не ниже «А». Все элементы (п 1.1 - 1.9) должны быть смонтированы в единое рабочее место. Пример изображения рабочего места, представлен на рисунке 1: Рисунок – 1 Пример изображения рабочего места 2) Стеллаж архивный антистатический, 20 шт. Стеллаж для хранения документации, оборудования, комплектующих; -Ширина не менее 1000, не более 1100 мм; -Глубина не менее 400, не более 500 мм; -Высота не менее 2000, не более 2100 мм; Металлические стойки с ребрами жесткости выдерживающие равномерно распределенную нагрузку на секцию не менее 700 кг, не менее 4 шт.; Пластиковые подпятники для стоек, не менее4 шт.; Металлические полки из листового металла с ребрами жесткости выдерживающие равномерно распределенную нагрузку не менее 100 кг, не менее 4 шт.; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Цвет поверхностей RAL7035*; 3) Шкаф для хранения комплектующих антистатический, 10 шт.; Шкаф предназначен для хранения комплектующих; -Ширина не менее 820, не более 920 мм; -Глубина не менее 450, не более 550 мм; -Высота не менее 1850, не более 1950 мм; Металлический двухдверный, оснащённый замками с тягами. Выдвижные ящики на телескопических направляющих; Количество ящиков не менее 30 шт; Внутренний размер ящиков (Ширина х Высота х Глубина), не менее 310×100×370 мм; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Цвет поверхностей RAL7035*; 4) Шкаф архивный антистатический, 10 шт. Шкаф предназначен для хранения документов, архивов и комплектующих; -Ширина не менее 1000, не более 1100 мм; -Глубина не менее 550, не более 650 мм; -Высота не менее 1950, не более 2050 мм; Металлический двухдверный, оснащённый ригельным замком; Металлические полки из листового металла, регулируемые по высоте, выдерживающие равномерно распределенную нагрузку не менее 30 кг, не менее 3 шт.; -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Цвет поверхностей: RAL7035*; 5) Стойка подкатная, 5 шт. Стойка предназначена для размещения приборов, оборудования и дальнейшего их перемещения в рабочей зоне; -Ширина основания не менее 600, не более 700 мм; -Глубина основания не менее 500, не более 600 мм; -Глубина полок не менее 400, не более 500 мм; -Высота стойки не менее 1600, не более 1700 мм; Полки с раздельной регулировкой по высоте, не менее 4 шт. Температурная стойкость полок не менее 300°С; Максимальная распределенная нагрузка на стойку не менее 150 кг. Колесные опоры, не менее 4 шт. (включая не менее 2 шт. колесных опор с механизмом фиксации); -Металлический каркас с покрытием из эпокси-полиэфирной порошковой краски RAL7035*; -Материал рабочих поверхностей: ламинированное МДФ, покрытое антистатическим бумажно-слоистым пластиком, изготовленным при высоком давлении; -Цвет поверхностей RAL7035*; -Толщина кромки не менее 2 мм; *Комплект промышленной мебели должен быть выполненным в единой цветовой гамме согласно системе соответствия цветов RAL7035 (в соответствии с ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий»). | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без слов «не менее… и не более …», при этом крайние значения входят в диапазон.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.